## Sheet1
Battery
| Resistance | Rerror | Current (mA) | CurrentError | Vmeasured | VmeasError | V calculated | Verror
R1 | 1730 | 1 | 0.003 | 0.001 | 6.47 | 0.01 | 5.19 | 1.73
R2 | 63.1 | 0.1 | 0.102 | 0.001 | 6.47 | 0.01 | 6.4362 | 0.063919
R3 | 17.44 | 0.01 | 0.369 | 0.001 | 6.47 | 0.01 | 6.4354 | 0.017826
R4 | 7.35 | 0.01 | 0.868 | 0.001 | 6.47 | 0.01 | 6.3798 | 0.011374
R5 | 2.41 | 0.01 | 2.68 | 0.01 | 6.47 | 0.01 | 6.4588 | 0.036042
R6 | 0.674 | 0.001 | 9.48 | 0.01 | 6.47 | 0.01 | 6.3895 | 0.011632
R7 | 0.288 | 0.001 | 22.7 | 0.1 | 6.46 | 0.01 | 6.5376 | 0.036671
LightBulb | 0.266 | 0.1 | 27.8 | 0.1 | 6.45 | 0.01 | 7.3948 | 2.7801
R7¦¦R6 | 0.20178 | 0.0005805 | 32.4 | 1 | 6.42 | 0.01 | 6.5377 | 0.20265
R7¦¦R6¦¦R5 | 0.18619 | 0.00055396 | 34.7 | 1 | 6.43 | 0.01 | 6.6284 | 0.19204
R7¦¦R6¦¦R5¦¦R4 | 0.18159 | 0.00053303 | 35.6 | 1 | 6.44 | 0.01 | 6.4646 | 0.18258
R7¦¦R7¦¦R6¦¦R5¦¦R4 | 0.11137 | 0.00035003 | 58.4 | 1 | 6.43 | 0.01 | 3.6084 | 0.062819
Ammeter | 0.0013 | 0.0001 | 124 | 3 | 6.4 | 0.01 | 0.1612 | 0.012999
For the "error" I just put reasonable numbers. E.g. if the current was fluctuating, I would use a higher error.
0.13605 | 0.00018511 | 4.9559 | 0.014258 | 0.0005805 | <<----------------------
0.41494 | 0.0017217 | 5.3708 | 0.015979 | 0.00055396 | <<---------------------- | This section I just used for error calculations. Don’t worry about it
1.4837 | 0.0022013 | 5.5069 | 0.016164 | 0.00053303 | <<----------------------
3.4722 | 0.012056 | 8.9791 | 0.028221 | 0.00035003 | <<----------------------
DC POWER SUPPLY
V (V) | R (K) | I (mA) | R | I
6.46 | 2.41 | 2.63 | 7.35 | 0.866
10 | 2.41 | 4.16 | 7.35 | 1.345
15 | 2.41 | 6.23 | 7.35 | 2.04
20 | 2.41 | 8.37 | 7.35 | 2.76
Using 288Ohms |  |  |  | Using R7¦¦R6¦¦R5¦¦R4 (181Ohms)
V (V) | Verr | I (mA) | Ierr | I(mA) | Ierr | V | Verr | Voc (no load) | Verr | Vdifference | Verr | Vcalculated |  | Internal Resistance (Vdiff/current)
1.25 | 0.01 | 4.21 | 1 | 6.52 | 1 | 1.24 | 0.01 | 1.26 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.1801 | 0.18103 | 0.0030675 | 0.0031034
2.87 | 0.01 | 9.6 | 1 | 17.3 | 1 | 3.3 | 0.01 | 3.33 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 3.1313 | 0.18123 | 0.0017341 | 0.0011604
6.15 | 0.01 | 21.7 | 1 | 35.6 | 1 | 6.4 | 0.01 | 6.47 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 6.4436 | 0.18199 | 0.0019663 | 0.00056451
7.57 | 0.01 | 26.6 | 1 | 51.8 | 1 | 9.28 | 0.01 | 9.35 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 9.3758 | 0.18308 | 0.0013514 | 0.00038698
13.11 | 0.01 | 46.2 | 1 | 80 | 1 | 14.3 | 0.01 | 14.47 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 14.48 | 0.18592 | 0.002125 | 0.00025141
17 | 0.01 | 60.3 | 1 | 102.2 | 3 | 18.25 | 0.01 | 18.38 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 18.4982 | 0.54571 | 0.001272 | 0.00019923
20.8 | 0.01 | 73.9 | 1 | 123.2 | 3 | 22 | 0.01 | 22.4 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 22.2992 | 0.54693 | 0.0032468 | 0.00018057
22.5 | 0.01 | 80.2 | 1 | 138.6 | 3 | 24.7 | 0.01 | 25.1 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 25.0866 | 0.54797 | 0.002886 | 0.00015724
25.2 | 0.01 | 89.7 | 1 | 156 | 3 | 27.7 | 0.01 | 27.7 | 0.01 | 0 | 0.02 | 28.236 | 0.54929 | 0 | 0
28 | 0.01 | 99.9 | 1 | 155.2 | 3 | 27.8 | 0.01 | 28.2 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 28.0912 | 0.54922 | 0.0025773 | 0.00013816
¦-------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
\------------------------------------------------------------------/
\------------------------------------------------/
We did not use this set (above), because we managed to get a lower
resistnace (181<288).